# Förteckning över färger

För samtliga panelytor/träytor har valts täckande lasyr som färdigstrykningsfärg, alkyd- eller oljeacrylatbaserad. Grundning skall ske med en oljebaserad vitpigmenterad lasyr i kvalitet och sammansättning lämpligt för slutstrykningsfärgen.

Kulörerna anges med färgnummer enligt NCS, Natural Color System eller enligt MG, Målarmästarnas Färgkarta.

**Samtliga hus**

Fönster- och dörrfoder, knutbrädor, NCS-1000 gråvit

grindar mm

Fönstersnickerier, fönsterdörr NCS 0502-Y bruten vit

Hängrännor, stuprör, fönsterbleck NCS-0500 vit

## Radhus 1-6 inkl entréförråd – Gränsvägen 408–398

Väggpanel, entré- förrådsdörr NCS-2500 grå

plank

Entrédörr NCS 2040-R90B blå

## Radhus 15-19 inkl entréförråd – Gränsvägen 364–356

Väggpanel, entré- förrådsdörr, NCS 2010-Y90R rosa

plank

Entrédörr NCS 2040-Y90R rosa

## Radhus 20-24, 46-49 inkl entréförråd – Gränsvägen 354–346 samt 316–310

Väggpanel, entré- förrådsdörr, NCS 2010-Y50R orange

plank

Entrédörr NCS 2040-Y70R orange

**Radhus 25-29 inkl entréförråd – Gränsvägen 344–336**

Väggpanel, entré- förrådsdörr, NCS 2010-Y10R gul

plank

Entrédörr NCS 2040-Y10R gul

**Parhus 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 inkl entréförråd – Gränsvägen 396–394, 392–390, 388–386 samt 384–382**

Väggpanel, entré- förrådsdörr, NCS 2010-R90B blå

plank

Entrédörr, påhängda spaljéer NCS 2040-R90B blå

**Parhus 50-51, 52-53, 54-55 inkl entréförråd – Gränsvägen 308–306, 304–302 samt 300–298**

Väggpanel, entré- förrådsdörr, NCS 2010-Y50R orange

plank

Entrédörr, påhängda spaljéer NCS 2040-Y70R orange

**Grändhus 30-37 – Gränsvägen 380–366**

Väggpanel, plank NCS 2010-Y90R rosa

Entrédörr NCS 2040-Y90R rosa

Bröstpanel i gränd NCS 2010-Y90R rosa

Överdel av panel, undersida tak NCS-1000 gråvit

i gränd, burspråk

Pergola vid gränd NCS 2040-Y90R rosa

**Grändhus 38-45 – Gränsvägen 334–320**

Väggpanel, plank NCS 2010-Y10R gul

Entrédörr NCS 2040-Y10R gul

Bröstpanel i gränd NCS 2040-Y10R gul

Överdel av panel, undersida tak NCS-1000 gråvit

i gränd, burspråk

Pergola vid gränd NCS 2040-Y10R gul

**Grändhus 56-63, 64-69 – Gränsvägen 296–282 samt 280–270**

Väggpanel, plank NCS 2010-R90B blå

Entrédörr NCS 2040-R90B blå

Bröstpanel i gränd NCS 2010-R90B blå

Överdel av panel, undersida tak NCS-1000 gråvit

i gränd, burspråk

Pergola vid gränd NCS 2040-R90B blå

**Grändhus 70-75 – Gränsvägen 268–258**

Väggpanel, plank NCS-2500 grå

Entrédörr NCS 2040-R90B blå

Bröstpanel i gränd NCS-2500 grå

Överdel av panel, undersida tak NCS-1000 gråvit

i gränd, burspråk

Pergola vid gränd NCS 2040-R90B blå

**Fristående bodar**

Lika som det småhus det tillhör,

men kulör för dörr NCS-2500 grå

**Sophus, undercentral**

Väggpanel NCS-2500 grå

Dörr NCS-2500 grå

**Garage/carportar**

Träpanel NCS-2500 grå

Vertikaler, stolpar, påhängda

spaljéer:

C1, C10, C11, C12, C13 NCS 2040-R90B blå

C2, C3 NCS 2040-Y90R rosa

C4, C5, C8, C9 NCS 2040-Y10R gul

C6, C7 NCS 2040-Y70R orange